# ĆWICZENIE NR 14

ROZDZIELENIE URANU OD TORU METODĄ CHROMATOGRAFII BIBUŁOWEJ.

Zasada chromatografii bibułowej jest nieco inna niż chromatografii na wymiennikach jonowych. Opiera się na różnicy współczynników podziału (patrz wstęp do ćw. 12) różnych jonów w układzie woda-rozpuszczalnik organiczny (skąd nazwa chromatografia podziałowa). Proces tzw. rozwijania chromatogramu jest zasadniczo procesem ekstrakcji rozpuszczalnikiem organicznym jonów z fazy wodnej.

Rozdzielaną mieszaninę jonów nanosi się na pasek bibuły chromatograficznej, która zawiera zawsze pewne ilości wilgoci i wody związanej. Rozwijanie następuje przez powolną wędrówkę fazy organicznej (w naszym przypadku eterowego roztworu HNO3) poprzez kapilary utworzone z włókienek bibuły. Jony łatwiej ekstrahujące się do fazy organicznej zostają przez nią wymyte i wędrują blisko czoła fazy organicznej (jony UO22+). Jony dla których współczynnik podziału układa się korzystnie dla fazy wodnej ekstrahują się wolniej i pozostają w tyle za frontem fazy organicznej (jony Th4+). W ocenie wyników chromatograficznego rozdziału stosuje się współczynnik RF zdefiniowany jako stosunek prędkości przesuwania się czoła pasma danych jonów do czoła rozpuszczalnika. Im większa jest różnica w wartościach RF pomiędzy różnymi rodzajami jonów, tym lepsze jest ich rozdzielenie.

Roztworem wyjściowym jest wodny roztwór azotanu uranylu. Na skutek naturalnego rozpadu uranu zawiera on 234Th (patrz tabela w ćw. 12). Uran jest α promieniotwórczy, tor β promieniotwórczy. Energia promieniowania toru (0,193 MeV) jest dużo niższa od energii promieniowania towarzyszącego mu 234Pa (2,32 MeV), więc w czasie pomiaru aktywności frakcji toru mierzone jest głównie promieniowanie pochodzące od 234mPa (UX2) tworzącego się z toru już po jego rozdzieleniu na chromatogramie.

Aparatura i odczynniki:

- okienkowy licznik Geigera Müllera wraz z układem liczącym,

- komora chromatograficzna,

- bibuła Whatman nr 3.

- wodny roztwór azotanu uranylu ( stężenie 500 g/dm3),

- roztwór eterowy kwasu azotowego (1 część HNO3 i 4 części eteru etylowego),

- żelazocyjanek potasu.

Wykonanie ćwiczenia:

- Na pasku bibuły o wymiarach 24 x 2,5 cm zaznaczyć ołówkiem (nie kopiowym) linię startową w odległości 3 cm od końca paska. Na linię tę nanieść kapilarką wąską kreskę badanego roztworu i wysuszyć pod promiennikiem podczerwieni.

- Wstawić pasek do komory chromatograficznej. Jako rozpuszczalnika używa się eterowego roztworu HNO3 (faza organiczna). Na rozwinięcie chromatogramu czekać około 2 godzin, następnie wyjąć pasek z komory i zaznaczyć ołówkiem poziom, do którego doszedł rozpuszczalnik.

- Po wysuszeniu paska wykryć położenie frakcji uranowej przez spryskiwanie go roztworem żelazocyjanku potasu (brązowe zabarwienie żelazocyjanku uranylu).

4.	Aby wykryć położenie frakcji toru, po ponownym wysuszeniu pociąć chromatogram
w poprzek na paski o szerokości 1 cm, numerując je kolejno. Mierzyć aktywność każdego z nich, umieszczając paski możliwie blisko okienka licznika.

Opracowanie wyników:

- Po odjęciu tła wykreślić histogram. Na histogramie zaznaczyć położenie frakcji uranowej.

- Wyznaczyć wartości RF dla jonów UO22+ i Th4+.