Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego

…………………..

oraz procedury i instrukcje służące realizacji tego planu

Miejsce, data

- Dane podstawowe jednostki organizacyjnej:

- Nazwa

Jednostka organizacyjna:

Komórka organizacyjna:

- Numer telefonu (T), faksu (F) lub adres e-mail (E):

- rodzaj wykonywanej działalności związanej z narażeniem wraz z kwalifikacją do kategorii zagrożeń, o której mowa w załączniku nr 5 do ustawy,

….

Kategoria zagrożeń … (por. Prawo Atomowe Załącznik 5)

- Numer zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem wraz z określeniem komórki organizacyjnej prowadzącej bezpośrednio tę działalność

- schemat organizacyjny jednostki organizacyjnej przedstawiający powiązania między komórkami i osobami zajmującymi stanowiska właściwe w zakresie przygotowania i reagowania na zdarzenia radiacyjne.

- Imię, nazwisko oraz dane kontaktowe

      - kierownik jednostki organizacyjnej:

      - kierownik komórki organizacyjnej:

      - Dane osoby odpowiedzialnej za wewnętrzny nadzór nad realizację zadań z zakresu przygotowania i reagowania na zdarzenie radiacyjne oraz inspektora ochrony radiologicznej

- Zakres obowiązków członków ekipy awaryjnej oraz ich dane kontaktowe

- Osoba 1 (dane kontaktowe)

- Osoba 2 (dane kontaktowe)

- …

Należy podać zakres obowiązków poszczególnych członków ekipy awaryjnej, np.:

- zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

- postępowanie awaryjne z osobami narażonymi w wyniku zdarzenia

- wyznaczenie strefy, z której należy usunąć ludzi

- utrzymanie kontaktu z kierownikiem jednostki organizacyjnej (kjo) i IOR i służbami awaryjnymi

- Dane kontaktowe do organów i służb, które mogą być zaangażowane w likwidację zagrożenia i usuwanie skutków zdarzenia radiacyjnego

a) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki / Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki

tel. (22) 19430, (22) 621-02-56, 783 920 151, fax. (22) 621-02-63, cezar@paa.gov.pl

b) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Pracy i Ochrony Radiacyjnej

c) Państwowa Straż Pożarna tel. 998 lub 112,

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza …,

d) najbliższa stacja pogotowia ratunkowego tel. 999, lub 112,

e) najbliższa jednostka Policji, Komisariat Policji IV w Krakowie,

…. lub 997, lub 112,

f) stanowisko kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w …,

g) Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w …: tel. …

h) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska tel. …, faks…,

i) inne (potrzebne wg. oceny kierownika jednostki organizacyjnej): -.

- Wykaz sprzętu awaryjnego

W tym punkcie należy wymienić sprzęt dozymetryczny, środki ochrony indywidulane i środki służące do zabezpieczenia terenu, używane w czasie postępowania awaryjnego, na przykład

- Radiometr RK-67….,

- fartuchy ochronne,

- rękawice ochronne,

- ochraniacze na buty,

- pęsety,

- opakowani na odpady,

- taśma służąca do oznaczenia terenu zdarzenia.

- Plan jednostki organizacyjnej zawierający:

- Rozmieszczenie źródeł promieniowania jonizującego

- Drogi ewakuacji i miejsca zbiórki

- Miejsca

- dekontaminacji osób,

- przechowywania sprzętu awaryjnego;

- Lista mogących potencjalnie wystąpić sytuacji awaryjnych oraz procedur postępowania awaryjnego

W tym punkcie należy wpisać wszystkie sytuacje awaryjne które mogą potencjalnie mieć miejsce w trakcie wykonywania działalności np.:

- rozszczelnienie źródła,

- skażenie pracowni,

- pożar w pomieszczeniach pracowni/ miejscu pomiarów

- utrata źródła,

- mechaniczne uszkodzenie osłon zewnętrznych aparatu rtg,

- niemożność wyłączenia aparatu rtg.

(…)

- Procedury postępowania dla zidentyfikowanych na liście (pkt. 7) sytuacji awaryjnych wraz z załączonymi do nich instrukcjami opisującymi sposób realizacji działań mających na celu likwidację zagrożenia i usunięcie skutków zdarzenia

W tym punkcie należy wpisać procedury postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych przestawionych w pkt.7, na przykład:

W razie skażenia pracowni (pokoju, korytarza) należy:

- zabezpieczyć miejsce awarii przed dalszym rozprzestrzenianiem się skażeń,

- usunąć ludzi z miejsca awarii,

- zawiadomić Inspektora Ochrony Radiologicznej WFiIS i władze Wydziału,

- sprawdzić czy nie zostali skażeni ludzie (skóra, odzież, włosy, obuwie),

- zdjąć skażoną odzież, a skażoną skórę zmywać wodą i mydłem.

- dalszą akcją kieruje i podejmuje dalsze stosowne decyzje kierownik jednostki organizacyjnej (kjo) w porozumieniu z Inspektorem Ochrony Radiologicznej.

- Wskazanie kryteriów będących podstawą do uruchomienia planu postępowania awaryjnego

Kryterium do uruchomienia planu postępowania awaryjnego jest stwierdzenie przez pracownika, możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych wymienionych w pkt 7.

- Opis działań mających na celu ochronę ludności i pracowników jednostki przed promieniowaniem jonizującym zoptymalizowanych dla poszczególnych scenariuszy awaryjnych

W tym punkcie należy opisać działania mające na celu ochronę ludności i pracowników, w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych przestawionych w pkt.7 , na przykład:

W razie skażenia pracowni (pokoju, korytarza) należy:

- uniemożliwić przebywanie osób postronnych, niebiorących udziału w akcji likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego, w miejscu zdarzenia,

- zabezpieczyć miejsce awarii przed dalszym rozprzestrzenianiem się skażeń

(…)

Uwaga: Procedury opisane w pkt 7 i działania opisane w pkt. 10 powinny być różne. Procedury opisane w pkt. 7 mają na celu likwidację zagrożenia i usunięcie skutków zdarzenia, zaś działania opisane w pkt. 10 ochronę ludności i pracowników jednostki.

- Poziomy odniesienia dla sytuacji zdarzenia radiacyjnego, o których mowa w art. 20 ust. 2-4 i art. 83e ustawy.

- ogół ludności

W przypadku zdarzenia radiacyjnego kjo dokłada starań, o ile jest to możliwe, żeby

osoby z ogółu ludności nie otrzymały dawki skutecznej przekraczającej wartość rocznej dawki granicznej dla ogółu ludności tj. 1mSv.

W przypadku, gdy nie jest to możliwe, dawki otrzymane przez osoby z ogółu ludności powinny mieścić się w zakresie poziomów odniesienia dawek skutecznych obowiązujących w nazwa jo czyli do ……

tu należy podać dawkę – „poziom odniesienia”, zgodną z regulacjami Prawa atomowego (art. 83e) tj. 1 – 100 mSv.

- Członkowie ekipy awaryjnej

W przypadku zdarzenia radiacyjnego kjo dokłada starań, o ile jest to możliwe, żeby

członkowie ekipy awaryjnej nie otrzymali dawki przekraczającej wartość rocznej dawki granicznej dla pracowników – tj. 20mSv.

W przypadku gdy spełnienie powyższego wymagania, nie jest możliwe, dawki otrzymane przez członków ekipy awaryjnej powinny mieścić się w zakresie poziomów odniesienia dawek skutecznych obowiązujących w „nazwa jo” czyli do …

Tu należy podać dawkę – „poziom odniesienia” zgodną z regulacjami Prawa atomowego (art. 20):

dawka skuteczna do 100 mSv „zwykłe” zdarzenie radiacyjne – art.20 ust.3 lub

dawka skuteczna do 500 mSv w sytuacji narażenia wyjątkowego mającego na celu ratowanie zdrowia lub życia ludzkiego, zapobieganie katastrofom art.20 ust.4.

- Założenia do strategii zarządzania sytuacją narażenia istniejącego, w tym wyznaczenia poziomów odniesienia dla sytuacji narażenia istniejącego – w przypadku jednostek wykonujących działalność, która może skutkować powstaniem skażeń promieniotwórczych;

W tym punkcie należy opisać zasady zarządzania sytuacją narażenia istniejącego opisane w art. 86 ust. 5,6,8 prawa Atomowego

(definicja z Prawa Atomowego: sytuacja narażenia istniejącego – sytuację narażenia, która już istnieje w momencie konieczności podjęcia decyzji dotyczącej jej kontroli i która nie wymaga lub przestała wymagać podjęcia pilnych działań).

Uwaga: ten punkt wypełniamy tylko w sytuacji, gdy jest groźba powstania skażenia, które będzie obecne w miejscu pracy lub środowisku również po zakończeniu postępowania awaryjnego (fazy reagowania). W innych sytuacjach nie wypełniany tego punktu lub wpisujemy uwagę, że nie przewiduje się możliwości powstania sytuacji narażenia istniejącego.

- Plan ćwiczeń i szkoleń w zakresie reagowania na zdarzenia radiacyjne, o którym mowa w art. 86i ust. 2 pkt 12 ustawy;

Ćwiczenia i szkolenia w zakresie reagowania na zdarzenia radiacyjne w nazwa jo obejmują następujące elementy:

- Wstępne i okresowe szkolenia pracowników z zakresu ochrony radiologicznej i zasad bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego, zgodne z programami szkoleń zatwierdzonymi przez kierownika jo.

- Szkolenie ekipy awaryjnej nazwa jo , zgodnie z programem szkolenia ekipy awaryjnej, zatwierdzonym przez kierownika jednostki organizacyjnej.

- Ćwiczenia okresowe dla pracowników w celu przeglądu i aktualizacji ZPPA odbywają się z częstotliwością nie mniejszą raz na dwa lata.

- Data, od której plan obowiązuje, oraz częstotliwość jego aktualizacji, w tym aktualizacji procedur i instrukcji.

Plan obowiązuje od dnia …

Aktualizacja planu jest przeprowadzana nie rzadziej niż co 2 lata przy okazji ćwiczeń okresowych. Aktualizacja prowadzona jest również na bieżąco, w sytuacji zmiany warunków wykonywania działalności w narażeniu.